碘回收设备运维厂家需求

一、项目概况

深圳市盛波光电科技有限公司位于深圳市坪山区坑梓街道青松路8号，主要从事TFT-LCD用偏光片生产，生产过程中有含碘化钾废水产生，其主要产生于PVA染色拉伸复合工序，含碘化钾废水处理工艺为：氧化还原+低温蒸发+二级蒸发，碘化钾废水还原蒸发后，装吨桶测碘含量浓度后由厂家有价回收，处理工艺流程参考以下：









二、项目采购范围

1、服务名称：深圳市盛波光电科技有限公司碘回收系统运营服务项目

2、服务地点：深圳市盛波光电科技有限公司碘回收区域内

3、服务的范围和内容：

（1）预计月蒸发处理水量：1200m³/月，废液主要成分为碘、碘化钾、硼酸等。
（2）主要设备清单
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	品牌
	状态

	1
	蒸发设备
	VVCC-82
	1
	SASAKURA
	正常使用

	2
	蒸发设备
	RH-10FB
	1
	SASAKURA
	正常使用


（3）服务范围：从地下收集池到装桶范围内的蒸发处理设施（vvcc蒸发、RHC蒸发）、深加工设备、药剂投加等日常运行和维护（不包含设备老化整体更换费用，备件单价15万元以内由中标单位负责，见附件主要备品备件清单）。
（4）蒸馏系统由盛波公司负责日常运行，中标单位按月支付运维人员工资及购买运维耗材，包含药剂、试纸及备品备件。
（5）碘化钾浓度测试用易制毒易制爆等化学品，目前运维单位无法单独购买，因此由盛波公司按运维单位需求购买领用。
（6）建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。
（7）配合碘回收区域维修工作的具体计划和实施。
（8）各种有关应急事件处理，遵守公司相关安全管理。
三、项目服务期限

合同签订后12个月。
四、投标人资格要求

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人、合伙制企业或其他组织（提供营业执照复印件或组织机构代码证等或其他市场主体开办证明），实缴注册资金1000万以上（非贸易公司）。
2、具备再生碘生产处理资质（比如危化品经营许可证（含碘的项目））。

五、报价要求

1、投标单位具备碘化钾的供应资质。
2、碘回收设备由盛波公司委派人员负责设备日常运行管理，中标单位需支付盛波场内2名运维人员工资。
3、碘含量以盛波检测为准，并进行最终结算。
4、碘回收区域设备设施所有药剂、五金耗材及备品备件由合作商提供。
5、定期安排设备维护保养，每年需安排碘回收设备专业技术人员进行点检，费用由中标单位承担。


附件：主要备品备件清单明细
深圳市盛波光电科技有限公司

                              2025年12月8日

抽真空





加热





还原剂投加





浓缩液池





地下收集池





低温蒸发





氧化还原罐





抽真空





药剂投加





外运





浓缩液装桶





二级蒸发





测浓度





药剂投加





加热










